## 対象施設・業務一覧表
別紙１ 対象施設・業務一覧表 | [16 empty] | ※ | は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
番号 | グループA | グループB | グループC | グループD | 施設名称 | 延床面積 （㎡） | 代表住所 | 指定管理者制度導入施設 | 清掃 | 特定建築物維持管理 | 空調設備点検 | 警備 | エレベーター保守点検 | 電気設備点検 | 消防設備点検 | 高架水槽（受水槽含む）清掃 | 害虫防除 | 駐車場警備 | ろ過装置保守点検 | プールろ過機保守点検 | プール可動床保守点検 | 緊急通報装置保守点検 | 非常通報装置保守点検 | 床暖房設備保守点検 | 小荷物昇降機保守点検 | 空調自動制御設備点検 | 中央監視設備保守点検 | 加圧給水ポンプ保守点検 | 電話設備保守点検 | 空気環境測定 | 自動ドア保守点検 | 自動化書庫保守点検 | システム機器保守点検 | ボイラー点検整備 | 移動観覧席保守点検 | 遊具点検 | 電気放送設備保守点検 | 舞台吊物装置保守点検 | 舞台機構設備点検 | 音響機器保守点検 | 防火対象物定期点検 | オーバースライディングドア点検 | 消防緊急通信指令施設保守 | 消防救急デジタル無線設備保守点検 | アロライザー定期点検 | 貯湯槽保守点検 | 排水処理施設維持管理 | 非常用発電機保守点検 | 椅子式階段昇降機保守点検 | 列車運転体験ジオラマ保守点検 | 保守点検 | 巡回点検 （1か月に1回） | 修繕 （50万円以下） | 業務数
1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 西条小学校 | 6591.97 | 愛媛県西条市神拝乙112番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 神拝小学校 | 7948.34 | 愛媛県西条市神拝甲427番地 | [46 empty] | 9 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 17; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大町小学校 | 6989.91 | 愛媛県西条市大町1055番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 玉津小学校 | 5601.12 | 愛媛県西条市玉津205番地3 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 飯岡小学校 | 6497.94 | 愛媛県西条市飯岡2124番地2 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 神戸小学校 | 3902.45 | 愛媛県西条市洲之内甲200番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 橘小学校 | 2773.67 | 愛媛県西条市西泉乙417番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 禎瑞小学校 | 2752.63 | 愛媛県西条市禎瑞1829番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 氷見小学校 | 3527.68 | 愛媛県西条市氷見乙1133番地2 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 壬生川小学校 | 5123.93 | 愛媛県西条市壬生川425番地2 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 周布小学校 | 4141.8 | 愛媛県西条市周布1521番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 吉井小学校 | 3743.8 | 愛媛県西条市玉之江235番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 多賀小学校 | 3919.25 | 愛媛県西条市北条1504番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 国安小学校 | 4632 | 愛媛県西条市桑村131番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 吉岡小学校 | 2976.5 | 愛媛県西条市広岡甲116番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 三芳小学校 | 2900.8 | 愛媛県西条市三芳1217番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 楠河小学校 | 4166.57 | 愛媛県西条市河原津甲464番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 庄内小学校 | 2754.5 | 愛媛県西条市旦之上甲618番地 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 丹原小学校 | 5471.35 | 愛媛県西条市丹原町池田1778番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 徳田小学校 | 2450.45 | 愛媛県西条市丹原町古田甲720番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 田滝小学校 | 1617.24 | 愛媛県西条市丹原町高松甲2266番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 田野小学校 | 3347.01 | 愛媛県西条市丹原町田野上方2098番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 中川小学校 | 3771.64 | 愛媛県西条市丹原町来見1番地122 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 小松小学校 | 5514.56 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲280番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 石根小学校 | 2992 | 愛媛県西条市小松町大頭甲262番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 西条東中学校 | 6739 | 愛媛県西条市下島山甲869番地 | [46 empty] | 6 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 西条西中学校 | 5986.92 | 愛媛県西条市氷見乙558番地 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 西条南中学校 | 8864.92 | 愛媛県西条市大町1169番地 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 西条北中学校 | 8505.2 | 愛媛県西条市朔日市399番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東予東中学校 | 7881.4 | 愛媛県西条市周布160番地 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東予西中学校 | 5187.7 | 愛媛県西条市国安996番地 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 河北中学校 | 5781 | 愛媛県西条市宮之内284番地 | [46 empty] | 6 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
33 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 丹原東中学校 | 7453.62 | 愛媛県西条市丹原町今井4番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 丹原西中学校 | 5506.57 | 愛媛県西条市丹原町来見甲15番地1 | [46 empty] | 6 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 小松中学校 | 7141.81 | 愛媛県西条市小松町南川甲208番地 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 12; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
36 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 禎瑞保育所 | 825.54 | 愛媛県西条市禎瑞1622番地 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 4; 7 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
37 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 東予北保育所 | 672.48 | 愛媛県西条市新町268番地1 | [46 empty] | 9 | bar: 1; 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
38 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 丹原保育所 | 755.1 | 愛媛県西条市丹原町今井279番地 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
39 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 田野保育所 | 473.21 | 愛媛県西条市丹原町北田野1780番地 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
40 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 小松東保育所 | 761.62 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3009番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
41 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 小松西保育所 | 750.55 | 愛媛県西条市小松町南川甲258番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
42 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 石根保育所 | 661.22 | 愛媛県西条市小松町大頭甲1039番地2 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
43 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ひまわり幼稚園 | 834.38 | 愛媛県西条市氷見乙639番地2 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 7 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
44 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 多賀幼稚園 | 500 | 愛媛県西条市北条1504番地 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
45 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 小松幼稚園 | 579 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2210番地1 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 14; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
46 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 河北こども園 | 1343.8 | 愛媛県西条市三芳300番地2 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
47 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 国安こども園 | 945.19 | 愛媛県西条市国安178番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
48 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 東予南こども園（旧保育所） | 1530.15 | 愛媛県西条市石田397番地1 | [46 empty] | 10 | bar: 1; 3 to 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 16; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
49 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 東予南こども園（旧幼稚園） | 966.2 | 愛媛県西条市石田397番地1 | [46 empty] | 10 | bar: 1; 3 to 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 16; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
50 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 西条東部地域交流センター | 624.4 | 愛媛県西条市飯岡550番地 | [46 empty] | 6 | bar: 3 to 4; 7 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
51 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 西条西部地域交流センター | 1316.02 | 愛媛県西条市氷見西新開59番地 | [46 empty] | 7 | bar: 3 to 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
52 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 東予南地域交流センター | 1916.25 | 愛媛県西条市石田402番地1 | [46 empty] | 11 | bar: 1; 3 to 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 11; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 26; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
53 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 東予北地域交流センター | 1702.51 | 愛媛県西条市三芳997番地外 | [46 empty] | 14 | bar: 1; 3 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 11; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 26 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 30; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
54 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 総合福祉センター・中央保健センター | 8108.42 | 愛媛県西条市神拝甲324番地2 | [46 empty] | 15 | bar: 1 to ※ 9; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 11; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 13; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 20 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 22; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
55 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 地域創生センター | 2159.83 | 愛媛県西条市ひうち1番地16 | [46 empty] | 9 | bar: 1; 3 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
56 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 西条市庁舎 | 18281.23 | 愛媛県西条市明屋敷164番地 | [46 empty] | 13 | bar: 1 to ※ 9; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 18 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 19; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 35 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 36; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
57 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 西部支所 | 6806.12 | 愛媛県西条市周布349番地1 | [46 empty] | 10 | bar: 1 to 3; 5 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 21; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 40; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
58 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 丹原サービスセンター | 4584.37 | 愛媛県西条市丹原町池田1733番地1 | [46 empty] | 9 | bar: 1 to 3; 5 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 21; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
59 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 小松サービスセンター | 2225.03 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲496番地1 | [46 empty] | 9 | bar: 1; 3; 5 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 21; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
60 |  |  | 〇 | 〇 | ここてらすこまつ | 540 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3003番地 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 3 to 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
61 |  |  | 〇 | 〇 | すみれ荘 | 1187.5 | 愛媛県西条市北条230番地2 | [46 empty] | 5 | bar: 7 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
62 |  |  | 〇 | 〇 | 西条児童館 | 430.68 | 愛媛県西条市大町445番地2 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 33; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
63 |  |  | 〇 | 〇 | 東予西児童館 | 364.86 | 愛媛県西条市広岡甲91番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 33; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
64 |  |  | 〇 | 〇 | 丹原児童館 | 387.37 | 愛媛県西条市丹原町池田1802番地3 | [46 empty] | 6 | bar: 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 15; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 28; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
65 |  |  | 〇 | 〇 | 西条西部公園_西条西部体育館 | 1413.07 | 愛媛県西条市氷見乙608番地 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4; 6 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
66 |  |  | 〇 | 〇 | 西条西部公園_スポーツコミュニティセンター | 626.02 | 愛媛県西条市氷見乙608番地 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 3 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
67 |  |  | 〇 | 〇 | 西条西部公園_石鎚クライミングパークSAIJO | 418.69 | 愛媛県西条市氷見乙608番地 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 3 to 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 43 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
68 |  |  | 〇 | 〇 | 丹原体育館 | 1581.55 | 愛媛県西条市丹原町久妙寺甲288番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
69 |  |  | 〇 | 〇 | 小松体育館 | 1454.7 | 愛媛県西条市小松町妙口甲34番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
70 |  |  | 〇 | 〇 | 小松武道館 | 758.99 | 愛媛県西条市小松町妙口甲29番地2 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
71 |  |  | 〇 | 〇 | 西条市観光交流センター | 411.34 | 愛媛県西条市大町798番地1 | 〇 | [45 empty] | 8 | bar: 1; 4; 6 to 7; ※ 9 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 10; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
72 |  |  | 〇 | 〇 | 四国鉄道文化南館 | 726.27 | 愛媛県西条市大町927番地2 | [46 empty] | 9 | bar: 1; 4; 6 to 7; ※ 9 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 10; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 42; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
73 |  |  | 〇 | 〇 | 十河信二記念館 | 209.34 | 愛媛県西条市大町796番地5 | [46 empty] | 9 | bar: 1; 4; 6 to 7; ※ 9 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 10; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 41; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
74 |  |  | 〇 | 〇 | 四国鉄道文化館北館 | 496.45 | 愛媛県西条市大町934番地11 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 4; 6 to 7; ※ 9 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 10; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
75 |  |  | 〇 | 〇 | 中央公民館 | 2366.91 | 愛媛県西条市周布401番地1 | [46 empty] | 11 | bar: 1; 3 to 8; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 31 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 32; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
76 |  |  | 〇 | 〇 | 西条公民館 | 999.9 | 愛媛県西条市新田218番地21 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
77 |  |  | 〇 | 〇 | 神拝公民館 | 1190.12 | 愛媛県西条市喜多川351番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
78 |  |  | 〇 | 〇 | 大町公民館 | 1153.08 | 愛媛県西条市大町225番地10 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
79 |  |  | 〇 | 〇 | 玉津公民館 | 984.37 | 愛媛県西条市玉津238番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
80 |  |  | 〇 | 〇 | 飯岡公民館 | 926.64 | 愛媛県西条市飯岡2171番地2 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
81 |  |  | 〇 | 〇 | 神戸公民館 | 634.24 | 愛媛県西条市中野甲566番地4 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
82 |  |  | 〇 | 〇 | 橘公民館 | 654.79 | 愛媛県西条市楢木54番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
83 |  |  | 〇 | 〇 | 禎瑞公民館 | 470 | 愛媛県西条市禎瑞1829番地 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
84 |  |  | 〇 | 〇 | 氷見公民館 | 883.63 | 愛媛県西条市氷見乙1120番地2 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 33; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
85 |  |  | 〇 | 〇 | 市之川公民館 | 511 | 愛媛県西条市市之川6687番地1 | [46 empty] | 3 | bar: 4; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
86 |  |  | 〇 | 〇 | 大保木公民館 | 772.89 | 愛媛県西条市中奥１号45番地 | [46 empty] | 4 | bar: 1; 4; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
87 |  |  | 〇 | 〇 | 加茂公民館 | 1108.35 | 愛媛県西条市荒川２号185番地 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
88 |  |  | 〇 | 〇 | 壬生川公民館 | 862.96 | 愛媛県西条市壬生川200番地 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
89 |  |  | 〇 | 〇 | 周布公民館 | 554.27 | 愛媛県西条市周布1281番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
90 |  |  | 〇 | 〇 | 吉井公民館 | 517.8 | 愛媛県西条市玉之江235番地2 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
91 |  |  | 〇 | 〇 | 多賀公民館 | 550.2 | 愛媛県西条市北条654番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
92 |  |  | 〇 | 〇 | 国安公民館 | 592.9 | 愛媛県西条市桑村127番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
93 |  |  | 〇 | 〇 | 吉岡公民館 | 609.88 | 愛媛県西条市上市甲187番地2 | [46 empty] | 2 | bar: は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
94 |  |  | 〇 | 〇 | 楠河公民館 | 673.86 | 愛媛県西条市河原津甲460番地1 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
95 |  |  | 〇 | 〇 | 庄内公民館 | 579.95 | 愛媛県西条市旦之上甲292番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
96 |  |  | 〇 | 〇 | 三芳公民館 | 1396.24 | 愛媛県西条市三芳1027番地2 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
97 |  |  | 〇 | 〇 | 丹原公民館 | 999.8 | 愛媛県西条市丹原町池田1711番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
98 |  |  | 〇 | 〇 | 徳田公民館 | 502.53 | 愛媛県西条市丹原町古田甲725番地2 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
99 |  |  | 〇 | 〇 | 田野公民館 | 572.53 | 愛媛県西条市丹原町北田野1587番地5 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
100 |  |  | 〇 | 〇 | 田野公民館（旧丹原農村婦人の家） | 525.69 | 愛媛県西条市丹原町北田野1587番地5 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
101 |  |  | 〇 | 〇 | 中川公民館 | 639.01 | 愛媛県西条市丹原町石経847番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
102 |  |  | 〇 | 〇 | 桜樹公民館 | 487.43 | 愛媛県西条市丹原町鞍瀬甲344番地 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
103 |  |  | 〇 | 〇 | 小松公民館 | 1919.43 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3008番地 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 3 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
104 |  |  | 〇 | 〇 | 石根公民館 | 416.25 | 愛媛県西条市小松町大頭甲1048番地1 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 3 to 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
105 |  |  | 〇 | 〇 | 石根公民館（旧小松農村環境改善センター） | 1030.5 | 愛媛県西条市小松町大頭甲1045番地1 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 3 to 4; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
106 |  |  | 〇 | 〇 | 西条図書館 | 5259.33 | 愛媛県西条市大町1590番地 | [46 empty] | 13 | bar: 1 to ※ 9; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 23 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 25; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
107 |  |  | 〇 | 〇 | 東予郷土館図書館 | 2626.89 | 愛媛県西条市周布427番地 | [46 empty] | 6 | bar: 1; 4 to 5; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
108 |  |  | 〇 | 〇 | 小松温芳図書館 | 1309.13 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3007番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 3 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
109 |  |  | 〇 | 〇 | 生涯学習の館 | 969.36 | 愛媛県西条市天神1番地205 | [46 empty] | 7 | bar: 1; 4 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
110 |  |  | 〇 | 〇 | 考古歴史館 | 510 | 愛媛県西条市福武乙27番地6 | [46 empty] | 8 | bar: 1; 4 to 7; ※ 9; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
111 |  |  | 〇 | 〇 | 佐伯記念館・郷土資料館 | 430.47 | 愛媛県西条市丹原町池田1733番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
112 |  |  | 〇 | 〇 | 丹原農村環境改善センター | 1184.47 | 愛媛県西条市丹原町高松甲148番地0 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
113 |  |  | 〇 | 〇 | 消防本部・東消防署 | 2135.25 | 愛媛県西条市新田183番地1 | [46 empty] | 10 | bar: 1; 3; 6 to ※ 9; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 35 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 36; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
114 |  |  | 〇 | 〇 | 西消防署 | 3703.54 | 愛媛県西条市周布1648番地 | [46 empty] | 9 | bar: 1; 3; 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 34 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 36; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
115 |  |  | 〇 | 〇 | 丹原学校給食センター | 836 | 愛媛県西条市丹原町来見甲224番地1 | [46 empty] | 8 | bar: 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 26; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 37 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 39; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
116 |  |  | 〇 | 〇 | 小松学校給食センター | 583 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲2210番地2 | [46 empty] | 5 | bar: 6 to 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 26; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
117 |  |  |  | 〇 | 大町会館 | 296.7 | 愛媛県西条市福武甲1644番地1 | [46 empty] | 4 | bar: 1; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
118 |  |  |  | 〇 | 氷見交友会館 | 263.17 | 愛媛県西条市氷見乙1723番地3 | [46 empty] | 4 | bar: 1; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
119 |  |  |  | 〇 | 北星会館 | 221.68 | 愛媛県西条市壬生川682番地 | [46 empty] | 4 | bar: 1; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
120 |  |  |  | 〇 | 河北会館 | 221.68 | 愛媛県西条市楠甲1295番地1 | [46 empty] | 4 | bar: 1; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
121 |  |  |  | 〇 | 楠浜会館 | 129.96 | 愛媛県西条市楠甲223番地44 | [46 empty] | 2 | bar: は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
122 |  |  |  | 〇 | 新市会館 | 129.6 | 愛媛県西条市新市639番地3 | [46 empty] | 2 | bar: は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
123 |  |  |  | 〇 | 北条新田会館 | 139.68 | 愛媛県西条市北条1397番地13 | [46 empty] | 2 | bar: は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
124 |  |  |  | 〇 | 創作の家 | 421.93 | 愛媛県西条市大町395番地1 | [46 empty] | 4 | bar: 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
125 |  |  |  | 〇 | 屋内ゲートボール場すぱーく東予 | 1180.07 | 愛媛県西条市三芳366番地1 | [46 empty] | 3 | bar: 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
126 |  |  |  | 〇 | 丹原保健センター | 568.42 | 愛媛県西条市丹原町池田1762番地4 | [46 empty] | 2 | bar: は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
127 |  |  |  | 〇 | 丹原ふるさと歴史館 | 595.91 | 愛媛県西条市丹原町池田1707番地1 | [46 empty] | 3 | bar: 4; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
128 |  |  |  | 〇 | 青少年育成センター | 543.2 | 愛媛県西条市楢木53番地1 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
129 |  |  |  | 〇 | 東部ウイングサポートセンター | 680.65 | 愛媛県西条市大町68番地6 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
130 |  |  |  | 〇 | 西部ウイングサポートセンター | 368.55 | 愛媛県西条市丹原町池田1561番地3 | [46 empty] | 5 | bar: 1; 4; 7; は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 44 to は、特定建築物維持管理委託業務によって実施されている内容です。 45
| 35 | 59 | 116 | 130 |  | 296882.49 |  |  | 78 | 5 | 23 | 111 | 23 | 80 | 122 | 47 | 6 | 4 | 3 | 32 | 1 | 28 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 130 | 895