## 計算シート
計算シート （令和８年度西条市GX経営推進支援事業費補助金）
事業者名 |  | ○×工業株式会社
事業による導入量
取組みの内容 |  | 事業所のLED照明切替 | [5 empty] | 計算資料番号 |  | 計算 資料 | 1
取組みの内容を記入してください。 |  |  |  | 設置場所の住所を記入してください。 |  |  |  | 作成した計算シートごとに番号を付与してください。
設置場所 |  | 〒 | 000-0000
|  | 愛媛県 |  | 西条市 |  | △○町1-1
区分 |  | 選択してください |  |  | 機器・システムの更新の場合は「更新」、施設の新設、または設備の更新ではない場合は「新設」を選択してください。
既存設備 |  | 既存の機器・ システムの名称 |  | 白熱電球・蛍光灯 | [5 empty] | 導入する機器・システムおよび、その比較対象とする既存の機器・システムの名称やメーカー名等を記載してください。 ※設備の型式及び台数について、枠に収まりきらない場合は、「別紙参照」と記載のうえ、別紙を用意しても差支えございません。
|  | メーカー名 |  | 白熱電球（○○製） 蛍光灯（○○製）
|  | 設備の型番及び台数 |  | L××××（20台）
補助対象設備 |  | 導入する機器 ・システムの名称 |  | LED照明
|  | メーカー名 |  | ○○製
|  | 設備の型番及び台数 |  | L××××（20台）
CO2削減量に関する諸情報
稼働負荷・活動量 |  | 例）点灯時間が2,205h/年 算出式：9時間/１日×（365日-120日）=2,205h/年 | [6 empty] | 導入前後における機器・システムの業務負荷・活動量（稼働時間、稼働率等）と設定根拠を記載してください。
稼働負荷・活動量の設定根拠 |  | 例）9時間/1日 会社年間休日：120日の条件で算出
導入前の年間エネルギー消費量の算出方法を「既存設備・施設の実測データ」、「既存設備・施設の性能より推計」より選択してください。また、設備が古すぎるため性能の根拠を示すことが困難な場合は「仮想設備（現在の平均的な販売設備）の性能より推計」を選択してください。
既存 設備 | エネルギー消費量の 算出方法 （複数選択可能） |  | □ | 既存設備・施設の実測データ |  |  |  |  | 既存の機器・システムの性能とエネルギー消費量の設定根拠・引用元を記載してください。 また、通し番号を付与する等、添付する書類との紐づけを行ってください。
|  |  | □ | 既存設備・施設の性能より推計
|  |  | □ | 仮想設備（現在の平均的な販売設備）の性能より推計
| 性能 |  | 例）○白熱電球：3種類使用 ①88W（5本）、②100W（10本） ○蛍光灯：2種類使用 ③60W（5本）
| 性能値の 設定根拠・引用元 |  | 例）白熱電球①88W：○×会社のカタログ（計算資料1-1） ②100W：○×会社のカタログ（計算資料1-2） 蛍光灯 ③60W：○×会社のカタログ（計算資料1-3）
| 計算式 |  | 例）白熱電球 ①：0.088kW×5本=0.44kW （計算資料1-1参照） ②：0.1kW×10本=1kW （計算資料1-2参照） 蛍光灯 ③：0.06kW×5本=0.3kW （計算資料1-3参照） 合計：1.74kW 1.74kW×2,205h/年=3,836.7kWh | [5 empty] | 計算式を記載すること ※１ 能力別に計算すること ※２ 経年劣化は考慮しないこと
確認事項① |  | 選択してください |  |  | 既存設備のカタログ、仕様等、計算で使用した各数値の根拠資料を添付しましたか。 ※１ 該当箇所は、マーカーや赤枠で囲う等、確認しやすい処理を施していますか。 ※２ 添付書類は通し番号を付与する等、本書類との紐づけを行いましたか。
確認事項② |  | 選択してください |  |  | 既存設備の更新の場合、設備外観写真と銘板（型式、能力が分かるもの）等の写真を添付しましたか。 ※１ １つの設備に対し、外観写真と銘板（型式等が確認できるもの）の写真は必須 ※２ 同じ型式を複数台（又は本数）申請する場合は、代表箇所のみで可
導入 設備 | 性能 |  | 例）3種類のLED照明を導入。 ①58W（5本）、②62W（10本）、③30W（5本） | [5 empty] | 導入後の機器・システムの性能とエネルギー消費量の設定根拠を記載してください。 また、通し番号を付与する等、添付する書類との紐づけを行ってください。
| 性能値の 設定根拠・引用元 |  | 例） ①58W：○×会社のカタログ（計算資料1-4） ②62W：○×会社のカタログ（計算資料1-5） ③30W：○×会社のカタログ（計算資料1-6）
| 計算式 |  | 例）LED照明 ①：0.058kW×5本=0.29kW （計算資料1-4参照） ②：0.062kW×10本=0.62kW （計算資料1-5参照） ③：0.03kW×5本=0.15kW （計算資料1-6参照） 合計：1.06kW 1.06kW×2,205h/年=2337.3kWh | [5 empty] | 計算式を記載すること ※ 能力別に計算すること ※事業拡大等を理由とした新設のため削減効果の説明が困難な場合に限り、国が指定する団体が型番を公表している以下の設備を高効率設備として取り扱います。 ※詳細につきましては以下のHPをご確認ください。 『指定設備』 補助対象設備一覧 令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金（設備単位型） SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ （https://sii.or.jp/setsubi07r/search/） ※根拠資料として、上記URL中の該当製品を示したページを添付してください。
確認事項③ |  | 選択してください |  |  | 導入設備のカタログ、仕様等、計算で使用した各数値の根拠資料を添付しましたか。 ※１ 該当箇所は、マーカーや赤枠で囲う等、確認しやすい処理を施していますか。 ※２ 添付書類は通し番号を付与する等、この計算シートとの紐づけを行いましたか。
事業開始前のベースラインとなる年間エネルギー消費量を記載してください。 |  |  | 事業開始後の年間エネルギー消費量を記載してください。
エネルギー 種別 |  | 年間エネルギー消費量 |  |  | 排出係数 |  | 年間CO2削減量
|  | 導入前 | 導入後 | 単 位
商用電力 |  | 0 | 0 | kWh/年 | 0.457 | kg-CO2/kWh | 0 | kg-CO2/年
都市ガス |  | 0 | 0 | N㎥/年 | 2.361 | kg-CO2/Nm3 | 0 | kg-CO2/年
輸入一般炭 |  | 0 | 0 | kg/年 | 2.33 | kg-CO2/kg | 0 | kg-CO2/年
LPG |  | 0 | 0 | kg/年 | 2.99 | kg-CO2/kg | 0 | kg-CO2/年
LPG（体積ベース） |  | 0 | 0 | m3/年 | 6.5284 | kgCO2/m3 | 0 | kg-CO2/年
LNG |  | 0 | 0 | kg/年 | 2.79 | kg-CO2/kg | 0 | kg-CO2/年
灯油 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.5 | kg-CO2/L | 0 | kg-CO2/年
A重油 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.75 | kg-CO2/L | 0 | kg-CO2/年
B・C重油 |  | 0 | 0 | L/年 | 3.1 | kg-CO2/L | 0 | kg-CO2/年
揮発油（ガソリン） |  | 0 | 0 | L/年 | 2.29 | kg-CO2/L | 0 | kg-CO2/年
軽油 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.62 | kg-CO2/L | 0 | kg-CO2/年
ジェット燃料 |  | 0 | 0 | L/年 | 2.48 | kg-CO2/L | 0 | kg-CO2/年
水素 |  | 0 | 0 | N㎥/年 | 0 | kg-CO2/N㎥ | 0 | kg-CO2/年
その他1 |  | 0 | 0 | ●/年 | 0 | kg-CO2/● | 0 | kg-CO2/年
その他2 |  | 0 | 0 | ■/年 | 0 | kg-CO2/■ | 0 | kg-CO2/年
[6 empty] | 合計 | 0 | kg-CO2/年
所定のエネルギー種別以外のエネルギーを使用する場合は、その他の項目にエネルギー種の名称を記載し、導入前後の年間エネルギー消費量と排出係数を記入してください。水素については、初期値は0としていますが、可能な範囲でライフサイクルでの排出係数を記入してください。
排出係数の設定根拠 | [8 empty] | 所定のエネルギー種別以外のエネルギーを使用する場合は、設定根拠を記載してください。
結果（二酸化炭素（CO2）の排出削減効果）
年間CO2削減量 |  | 0 |  | [t-CO2/年]
※提出いただいたCO2削減量は、市全体の削減効果として集計し、公表する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
Note on D4: 黄色の枠線で囲まれた箇所を記入してください

## マスタ
導入量エネルギー単位 | 区分 | チェックボックス | チェックボックス | チェックボックス | チェックボックス
選択してください | 選択してください | 選択してください | 選択してください | □ | 選択してください
kW | 更新 | 該当なし | 資料添付済み | ■ | 該当なし
kWh | 新設 | 該当あり（資料添付済み） |  |  | 該当あり（資料添付済み）
台 |  |  |  |  | 該当あり（添付不要）
式
㎡
kVA
灯
面
個
その他